## 7.1
Parameter | Value | Cash Flow
Capacity (MW) | 40 | Year
Expected life (years) | 30 | 0 | -48000000
Capital costs ($/kW) | 1200 | 1 | 6022324.8
Heat rate (Btu/kWh) | 9800 | 2 | 6022324.8
Heat rate (MBtu/MWh) | 9.8 | 3 | 6022324.8
Fuel cost ($/MBtu) | 1.1 | 4 | 6022324.8
Expected operation at max capacity (hour/year) | 7446 | 5 | 6022324.8
Capacity factor (%) | 85 | 6 | 6022324.8
Average electricity price ($/MWh) | 31 | 7 | 6022324.8
|  | 8 | 6022324.8
Inter Results |  | 9 | 6022324.8
Investment (capital) cost ($) | 48000000 | 10 | 6022324.8
Annual generation (MWh/year) | 297840 | 11 | 6022324.8
Annual generation cost ($/year) | 3210715.2 | 12 | 6022324.8
Revenue from electricity sold ($/year) | 6022324.8 | 13 | 6022324.8
|  | 14 | 6022324.8
Results |  | 15 | 6022324.8
IRR (%) | 12.14% | 16 | 6022324.8
|  | 17 | 6022324.8
MARR (%) | 13% | 18 | 6022324.8
Required Revenue from electricity sold ($/year) | 6403711.2159 | 19 | 6022324.8
New electricity price ($/MWh) | 32.2805 | 20 | 6022324.8
|  | 21 | 6022324.8
|  | 22 | 6022324.8
|  | 23 | 6022324.8
|  | 24 | 6022324.8
|  | 25 | 6022324.8
|  | 26 | 6022324.8
|  | 27 | 6022324.8
|  | 28 | 6022324.8
|  | 29 | 6022324.8
|  | 30 | 6022324.8

## 7.2
INPUTS (FOR YEAR 1-10) |  | Cash Flow [NET INCOME]
Capacity (MW) | 400 | Year | (revenue - operation costs - investment)
Expected life (years) | 30 | 0 | -480000000
Capital costs ($/kW) | 1200 | 1 | 60223248
Heat rate (Btu/kWh) | 9800 | 2 | 60223248
Heat rate (MBtu/MWh) | 9.8 | 3 | 60223248
Fuel cost ($/MBtu) | 1.1 | 4 | 60223248
Expected operation at max capacity (hour/year) | 7446 | 5 | 60223248
Capacity factor (%) | 85 | 6 | 60223248
Average electricity price ($/MWh) | 31 | 7 | 60223248
|  | 8 | 60223248
CALCULATIONS (YEAR 1-10) |  | 9 | 60223248
Investment (capital) cost ($) | 480000000 | 10 | 60223248
Annual generation (MWh/year) | 2978400 | 11 | 51189760.8
Annual generation cost ($/year) | 32107152 | 12 | 51189760.8
Revenue from electricity sold ($/year) | 92330400 | 13 | 51189760.8
|  | 14 | 51189760.8
CALCULATIONS (YEAR 11-20) |  | 15 | 51189760.8
Annual generation (MWh/year) | 2531640 | 16 | 51189760.8
Annual generation cost ($/year) | 27291079.2 | 17 | 51189760.8
Revenue from electricity sold ($/year) | 78480840 | 18 | 51189760.8
|  | 19 | 51189760.8
CALCULATIONS (YEAR 21-30) |  | 20 | 51189760.8
Annual generation (MWh/year) | 2151894 | 21 | 43511296.68
Annual generation cost ($/year) | 23197417.32 | 22 | 43511296.68
Revenue from electricity sold ($/year) | 66708714 | 23 | 43511296.68
|  | 24 | 43511296.68
RESULTS |  | 25 | 43511296.68
IRR (%) | 11.36% | 26 | 43511296.68
|  | 27 | 43511296.68
|  | 28 | 43511296.68
|  | 29 | 43511296.68
|  | 30 | 43511296.68

## 7.3
INFO PROVIDED |  | CASH FLOW [NET INCOME]
Capacity (MW) | 400 |  | Case 1- Price $35 year 1-10, then $31 | Case 2 - Price $31 year 1-20, then $35
Expected life (years) | 30 | Year | (revenue - operation costs - investment) | (revenue - operation costs - investment)
Capital costs ($/kW) | 1200 | 0 | -480000000 | -480000000
Heat rate (Btu/kWh) | 9800 | 1 | 72136848 | 60223248
Heat rate (MBtu/MWh) | 9.8 | 2 | 72136848 | 60223248
Fuel cost ($/MBtu) | 1.1 | 3 | 72136848 | 60223248
Expected operation at max capacity (hour/year) | 7446 | 4 | 72136848 | 60223248
Capacity factor (%) | 85 | 5 | 72136848 | 60223248
|  | 6 | 72136848 | 60223248
Case 1- Price $35 year 1-10, then $31 |  | 7 | 72136848 | 60223248
CALCULATIONS FOR YEAR 1-10 |  | 8 | 72136848 | 60223248
Investment (capital) cost ($) | 480000000 | 9 | 72136848 | 60223248
Annual generation (MWh/year) | 2978400 | 10 | 72136848 | 60223248
Annual generation cost ($/year) | 32107152 | 11 | 60223248 | 60223248
Price of electricity ($/MWh) | 35 | 12 | 60223248 | 60223248
Revenue from electricity sold ($/year) | 104244000 | 13 | 60223248 | 60223248
|  | 14 | 60223248 | 60223248
CALCULATIONS FOR YEAR 11-30 |  | 15 | 60223248 | 60223248
Annual generation (MWh/year) | 2978400 | 16 | 60223248 | 60223248
Annual generation cost ($/year) | 32107152 | 17 | 60223248 | 60223248
Price of electricity ($/MWh) | 31 | 18 | 60223248 | 60223248
Revenue from electricity sold ($/year) | 92330400 | 19 | 60223248 | 60223248
|  | 20 | 60223248 | 60223248
IRR (%) | 14.13% | 21 | 60223248 | 72136848
|  | 22 | 60223248 | 72136848
|  | 23 | 60223248 | 72136848
Case 2 - Price $31 year 1-20, then $35 |  | 24 | 60223248 | 72136848
CALCULATIONS FOR YEAR 1-20 |  | 25 | 60223248 | 72136848
Investment (capital) cost ($) | 480000000 | 26 | 60223248 | 72136848
Annual generation (MWh/year) | 2978400 | 27 | 60223248 | 72136848
Annual generation cost ($/year) | 32107152 | 28 | 60223248 | 72136848
Price of electricity ($/MWh) | 31 | 29 | 60223248 | 72136848
Revenue from electricity sold ($/year) | 92330400 | 30 | 60223248 | 72136848
CALCULATIONS FOR YEAR 21-30
Annual generation (MWh/year) | 2978400
Annual generation cost ($/year) | 32107152
Price of electricity ($/MWh) | 35
Revenue from electricity sold ($/year) | 104244000
IRR (%) | 12.33%

## 7.4
INPUTS |  | Cash Flow [NET INCOME]
Capacity (MW) | 200 | Year | (revenue - operation costs - investment)
Expected life (years) | 30 | 0 | -170000000
Capital costs ($/kW) | 850 | 1 | 21875000
Heat rate (Btu/kWh) | 0 | 2 | 21875000
Heat rate (MBtu/MWh) | 0 | 3 | 21875000
Fuel cost ($/MBtu) | 0 | 4 | 21875000
Average electricity price ($/MWh) | 35 | 5 | 21875000
MARR (%) | 12% | 6 | 21875000
|  | 7 | 21875000
|  | 8 | 21875000
Output as a fraction of capacity (%) | Hours per year | 9 | 21875000
100 | 1700 | 10 | 21875000
75 | 1200 | 11 | 21875000
50 | 850 | 12 | 21875000
25 | 400 | 13 | 21875000
0 | 4610 | 14 | 21875000
Total hours | 8760 | 15 | 21875000
Weighted average capacity factor (%) | 35.67% | 16 | 21875000
|  | 17 | 21875000
CALCULATIONS |  | 18 | 21875000
Investment (capital) cost ($) | 170000000 | 19 | 21875000
Annual generation (MWh/year) | 625000 | 20 | 21875000
Annual generation cost ($/year) | 0 | 21 | 21875000
Revenue from electricity sold ($/year) | 21875000 | 22 | 21875000
|  | 23 | 21875000
RESULTS |  | 24 | 21875000
IRR (%) | 12.49% | 25 | 21875000
|  | 26 | 21875000
|  | 27 | 21875000
|  | 28 | 21875000
|  | 29 | 21875000
|  | 30 | 21875000